Биоимплантаты из компонентов соединительных тканей для детской и взрослой травматологии и ортопедии
Инструкция по медицинскому применению

Торговое название: ЛИОПЛАСТ®

Вид консервации: лиофилизация 

Вид стерилизации: гамма-лучи

Применение: перед использованием провести регидротацию в физ. растворе с антибиотиком широкого спектра действия:
	Сухожилия, тракт
	не более 20-30 мин.

	ТМО              - офтальмология

                       - оториноларингология

                       - травматология, стоматология      
	3-5 мин.

не более 15 мин.

15-30 мин.

	Спонгиозная крошка 
	можно не регид-ть  или до 5мин.

	Большие фрагменты (проксимальный, дистальный отделы, диафизы (15-20 см) бедра и большеберцовой кости )
	18-24 ч.

	Диафизы бедра, большеберцовой кости (до 12 см) 
	10-18 ч.

	Кортикальные распорки большие (15-20 см) недеминерализованные
	18-24 ч.

	Кортикальные распорки маленькие (до 12 см)
	12-18 ч.

	Кортикальные распорки деминерализованные
	30-40 мин.

	Губчатые блоки, цилиндры
	15-30 мин.

	Бикортикал, трикортикал
	5 – 15 мин.

	Фрагменты челюсти
	15-30мин.

	Порошок 
	Не регидротируется


Рекомендуем для проведения дегидратации больших фрагментов брать:

1300мл. физ. раствора и 10 флаконов по миллиону е.д.   антибиотика широкого спектра действия. 

Для блоков и спонгиозной крошки   -     100мл. физ раствора и 1флакон антибиотика

Условия хранения:  при комнатной температуре, в сухом защищенном от света месте.

Срок годности: 3 года с момента стерилизации.

Регистрационное удостоверение                ООО «ЛИОСЕЛЛ»
№ФСР 2012/12546                                       

                                                                           РФ, 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89 

ТУ 9398-001-69101571-2011                          Тел./факс (846) 260-10-89

Биоимплантаты из компонентов соединительных тканей для детской и взрослой травматологии и ортопедии

Инструкция по медицинскому применению

Торговое название: ЛИОПЛАСТ®

Вид консервации: лиофилизация 

Вид стерилизации: гамма-лучи

Применение: перед использованием провести регидротацию в физ. растворе с антибиотиком широкого спектра действия:

	Сухожилия, тракт
	не более 20-30 мин.

	ТМО              - офтальмология

                       - оториноларингология

                       - травматология, стоматология      
	3-5 мин.

не более 15 мин.

15-30 мин.

	Спонгиозная крошка 
	можно не регид-ть  или до 5мин.

	Большие фрагменты (проксимальный, дистальный отделы, диафизы (15-20 см) бедра и большеберцовой кости )
	18-24 ч.

	Диафизы бедра, большеберцовой кости (до 12 см) 
	10-18 ч.

	Кортикальные распорки большие (15-20 см) недеминерализованные
	18-24 ч.

	Кортикальные распорки маленькие (до 12 см)
	12-18 ч.

	Кортикальные распорки деминерализованные
	30-40 мин.

	Губчатые блоки, цилиндры
	15-30 мин.

	Бикортикал, трикортикал
	5 – 15 мин.

	Фрагменты челюсти
	15-30мин.

	Порошок 
	Не регидротируется


Условия хранения:  при комнатной температуре, в сухом защищенном от света месте.

Срок годности: 3 года с момента стерилизации.

Регистрационное удостоверение                ООО «ЛИОСЕЛЛ»

№ФСР 2012/12546                                       РФ, 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89
ТУ 9398-001-69101571-2011                      Тел./факс (846) 260-10-89

Биоимплантаты из компонентов соединительных тканей для детской и взрослой травматологии и ортопедии

Инструкция по медицинскому применению

Торговое название: ЛИОПЛАСТ®

Вид консервации: лиофилизация 

Вид стерилизации: гамма-лучи

Применение: перед использованием провести регидротацию в физ. растворе с антибиотиком широкого спектра действия:

	Сухожилия, тракт
	не более 20-30 мин.

	ТМО              - офтальмология

                       - оториноларингология

                       - травматология, стоматология      
	3-5 мин.

не более 15 мин.

15-30 мин.

	Спонгиозная крошка 
	можно не регид-ть  или до 5мин.

	Большие фрагменты (проксимальный, дистальный отделы, диафизы (15-20 см) бедра и большеберцовой кости )
	18-24 ч.

	Диафизы бедра, большеберцовой кости (до 12 см) 
	10-18 ч.

	Кортикальные распорки большие (15-20 см) недеминерализованные
	18-24 ч.

	Кортикальные распорки маленькие (до 12 см)
	12-18 ч.

	Кортикальные распорки деминерализованные
	30-40 мин.

	Губчатые блоки, цилиндры
	15-30 мин.

	Бикортикал, трикортикал
	5 – 15 мин.

	Фрагменты челюсти
	15-30мин.

	Порошок 
	Не регидротируется


Условия хранения:  при комнатной температуре, в сухом защищенном от света месте.

Срок годности: 3 года с момента стерилизации.

Регистрационное удостоверение                ООО «ЛИОСЕЛЛ»

№ФСР 2012/12546                                       РФ, 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89
ТУ 9398-001-69101571-2011                      Тел./факс (846) 260-10-89

Биоимплантаты из компонентов соединительных тканей для детской и взрослой травматологии и ортопедии

Инструкция по медицинскому применению

Торговое название: ЛИОПЛАСТ®

Вид консервации: лиофилизация 

Вид стерилизации: гамма-лучи

Применение: перед использованием провести регидротацию в физ. растворе с антибиотиком широкого спектра действия:

	Сухожилия, тракт
	не более 20-30 мин.

	ТМО              - офтальмология

                       - оториноларингология

                       - травматология, стоматология      
	3-5 мин.

не более 15 мин.

15-30 мин.

	Спонгиозная крошка 
	можно не регид-ть  или до 5мин.

	Большие фрагменты (проксимальный, дистальный отделы, диафизы (15-20 см) бедра и большеберцовой кости )
	18-24 ч.

	Диафизы бедра, большеберцовой кости (до 12 см) 
	10-18 ч.

	Кортикальные распорки большие (15-20 см) недеминерализованные
	18-24 ч.

	Кортикальные распорки маленькие (до 12 см)
	12-18 ч.

	Кортикальные распорки деминерализованные
	30-40 мин.

	Губчатые блоки, цилиндры
	15-30 мин.

	Бикортикал, трикортикал
	5 – 15 мин.

	Фрагменты челюсти
	15-30мин.

	Порошок 
	Не регидротируется


Условия хранения:  при комнатной температуре, в сухом защищенном от света месте.

Срок годности: 3 года с момента стерилизации.

Регистрационное удостоверение                ООО «ЛИОСЕЛЛ»

№ФСР 2012/12546                                       РФ, 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89
ТУ 9398-001-69101571-2011                      Тел./факс (846) 260-10-89
